## Slide 1
照明設計とパッケージの考え方

## Slide 2
玄関・エントランスの照明計画
■■■ 01
POINT
「明るく見せる工夫」と「演出」を両立
面を上手に照らし、間接照明で明るさを確保
色温度の変化を付けることで季節感を出す
玄関・エントランスは毎日使う場所であり、お出迎えの場所でもある。
● 照明計画のポイント
・ スイッチレスで回路は一筆書き
・ 人感センサーを活用し全ての照明が点灯
センサー
タイル壁面への間接照明で壁面と天井面を明るくし、
絵画照明でも壁面を照らすことで空間の「明るさ感」が出る

## Slide 3
出典：www.mie-jsk.or.jp
出典：DAIKO
出典：KOIZUMI
出典：DAIKO
出典：www.homes.co.jp
出典：www.estorage.co.jp
出典：ips.dosugoi.net
出典：ODELIC
出典：www.hiroshima.coop
出典：www.idekyo.com/
Entrance Image

## Slide 4
玄関・エントランス
■■■ 01
色温度2800K
色温度4000K

## Slide 5
玄関・エントランス
■■■ 01
① コーニス照明
② フロアスタンド照明
③ 吊り戸ダウンライト
④ 框下足元照明
⑤ 絵画用照明
⑥ 床ダウンライト
①
②
③
④
⑤
A
① 絵画用ニッチ照明
② テーブルスタンド照明
③ 吊り戸下足元照明
④ 框下足元照明
⑤ ニッチ用照明
①
②
③
④
⑤
B
① 絵画用照明
② 吊り戸ダウンライト
③ 吊り戸下足元照明
④ 框下足元照明
⑤ ブラケット照明
①
②
③
④
⑤
C
① ブラケット照明
② 吊り戸上間接照明
③ 吊り戸ダウンライト
④ 框下足元照明
⑤ 絵画用照明
⑥ 床ダウンライト
①
②
③
④
⑤
D
③
⑥
⑥
30,000円
10,000円
5,000円
20,000円
6,000円
5,000円
出典：www.neospad.co.jp
出典：DAIKO
出典：DAIKO
出典：DAIKO
参照 ①
参照 ⑤
参照 ③
参照 ②
5,000円
5,000円
20,000円
20,000円
5,000円
6,000円
5,000円
20,000円
20,000円
15,000円
15,000円
20,000円
5,000円
20,000円
6,000円
5,000円
70,000円
50,000円
60,000円
65,000円
※ スタンド照明は任意
※ ブラケット照明は意匠
により差額あり
※ スタンド照明は任意
※ ブラケット照明は意匠
により差額あり

## Slide 6
リビングダイニングの照明計画
■■■ 02
POINT
食後、食卓に少し光があるだけで空間が広く見える
ひかりの調光制御は雰囲気作りと省エネ効果
ダイニングとリビング、和室まで一体で考える
● 照明計画のポイント
・ 調光と回路分けを決める
・ コントローラーは便利
・ スタンド照明も回路に組み込む

## Slide 7
Living Image

## Slide 8
Living Image

## Slide 9
Dining Image

## Slide 10
リビング・ダイニング
■■■ 02
②
A
B
C
① 間接照明
② ダウンライト
15,000円 × 6
5,000円 × 10
①
①
① 間接照明
② ダウンライト
③ スポットライト
④ ペンダントライト
15,000円 × 5
5,000円 × 8
10,000 × 3
15,000 × 1
① 間接照明
② ダウンライト
③ スポットライト
④ ペンダントライト
15,000円 × 3
5,000円 × 7
10,000 × 3
10,000 × 3
両サイドの天井を下げる
L字型に天井を下げる
カーテンボックスを作る
140,000円
160,000円
140,000円

## Slide 11
リビング・ダイニング
■■■ 02
D
E
F
① 間接照明
② ダウンライト
15,000円 × 2
5,000円 × 7
① 間接照明
② ダウンライト
③ ペンダントライト
15,000円 × 2
5,000円 × 7
15,000円 × 1
① 間接照明
② ダウンライト
③ ペンダントライト
18,000円 × 4
5,000円 × 3
10,000 × 3
ダイニング側の天井を下げる
窓際の天井を下げる
天井の一部を下げる
117,000円
65,000円
80,000円

## Slide 12
キッチン
■■■ 03
POINT
光の「色」に拘る
リビングと共存する場合インテリア空間として楽しむ
回路分けでキッチン空間を演出
毎日の作業場には、手元の作業性と全体の明るさを分けて考える
● 照明計画のポイント
・ 食材の色が自然に見える「演色」を意識する
・ ダイニングと同じ光の色にする
・ 高級スーパーと同じシリーズの器具を選ぶ
手元のあかり
ベースのあかり
食材の色が自然に見える
演色性の高い色がおすすめ
全体的に光がまわる
好みの色を選ぶ
赤が鮮やか
新鮮で美味しそう
鮮やかでみずみずしく
できたてで美味しそう

## Slide 13
[プルスイッチ]
・スティック状の長いスイッチ
・紐と比べ汚れが拭き取りやすい
[接近スイッチ]
・手をかざすだけで点灯・消灯
・濡れた手でも反応
・清潔
眩しさカットの「グレアレス」タイプ
オープンキッチンのリビング側への眩しさ
を抑え、キッチン側へ光を照射
キッチン
■■■ 03

## Slide 14
Kitchen Image

## Slide 15
Designer’s Lighting

## Slide 16
高天井・傾斜天井
■■■ 04

## Slide 17
高天井・傾斜天井
■■■ 04

## Slide 18
洗面
■■■ 05

## Slide 19
トイレ
■■■ 06

## Slide 20
A
B
A
B
和室
■■■ 07

## Slide 21
MISAWA HOME
Aqura Home
和室
■■■ 07

## Slide 22
50%
5%
寝室
■■■ 08

## Slide 23
寝室
■■■ 08

## Slide 24
出展 すまレピ
出展 すまレピ
書斎
■■■ 09

## Slide 25
基本の「アゴ」出し施工
壁に「アゴ」を付ける基本の施工法
高さを変えることで印象が変わる
天井を低くして「アゴ」を出す
壁をふかして「アゴ」を出す
天井の高低差をつくる。「アゴ」の出幅によって
部屋の見え方が変わる。エアコン位置注意
「アゴ」を飲みこむように壁をふかす
高さを変えることで空間が変わる
アゴ間接で部屋の表情を作る
個室
■■■ 10

## Slide 26
コーナー・階段
■■■ 11

## Slide 27
ニッチ
■■■ 12

## Slide 28
■■ 間接照明パッケージ
間接照明
造作
調光スイッチ
+
+
間接照明
造作
調光スイッチ
単価 内装大工 積算
450mm ＠17,800
600mm ＠17,800
750mm ＠18,800
変更
差額
6,500
テス・ライティング
調光機能付
900mm ＠18,800
1200mm ＠19,800
1500mm ＠22,800

## Slide 29
■■ ダイニング照明パッケージ ①
ペンダントライト
配線ダクト
スポットライト
+
+
調光スイッチ
+
変更
差額
6,500
AE42172E KOIZUMI
1525mm（白・黒）
AE47487E KOIZUMI
Φ548mm （白・黒）
TS-2511 (W/B) テス・ライティング
ランプ別売
・ ペンダント照明は好みの小ぶりの商品を選定
・ 調光可能タイプを選定
・ ほとんどの器具はダクト用に加工出来ます。
（加工費用別途）
（理想は2個）
@4,400
@15,800
@23,800

## Slide 30
■■ ダイニング照明パッケージ ②

## Slide 31
■■ 玄関 お出迎え照明パッケージ
玄関ポーチの役割は防犯もありますが、
夜帰宅した際に、鍵穴が見える明りを確保すること。
照度センサー+ほんのり点灯機能が便利。
暗くなると
調光モードが作動。
ほんのり点灯状態で待機。
人が近づくと
ゆっくり明るくなり、
100％点灯状態。
人がいなくなると、
ゆっくり暗くなり、
ほんのり点灯状態で待機。
明るくなると、モード終了
人が近づいても、
点灯しません。
KOIZUMI ・ DAIKO ： マルチタイプ
ODELIC ： モード切替型
Panasonic ： FreePa Cタイプ お出迎え点灯 段調光
暗くなるとほんのり点灯。
人が来ると「パッ」と明るく。
外玄関
人感センサーを取り入れ
導線に合わせた回路計画。
内玄関